## Теплосети
Справка по строящимся инженерным коммуникациям на 2017-2018-2019гг по корп.2,корп.3, корп.4 , мкр. №6, г. Видное, 4-я очередь
№ П/п | Наименование сетей и сооружений | Ед.измерения | Объем дл.транш. | Диаметр и марка труб, кабелей | Длина трубопроводов, | Мощность | Стоимость
[5 empty] | кабелей. |  | Руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2017год
Теплоснабжение:
1 | Теплотрасса от ТК-12 до корп.2. | П.м. трассы | 10.66 | Ст ППУ 2Ф-133мм | 21.32 |  | 350000
2018 год
Теплоснабжение:
2 | Теплосеть от ТК-12 до ТК-13 | П.м. трассы | 48.5 | Ст ППУ 2Ф-133мм | 97 |  | 1591000
3 | Теплосеть от ТК-13 до корп.4 | П.м. трассы | 27 | Ст ППУ 2Ф-133мм | 54 |  | 890000
2019 год
Теплоснабжение:
4 | Теплосеть от ТК-13 до корп.3 | П.м. трассы | 81.4 | Ст. ППУ 2Ф-133мм | 162.8 |  | 2670000
| Всего 2017г. 2018г. 2019г. | [5 empty] | 5501000
2017год
Электроснабжение:
1 | БКТП 2х1250кВА (ТП-3) | здан. | 1 |  |  |  | 10000000
2 | Кабельная линия 10кВ от РТП-29/2 до ТП-3 | п.м.трассы | 278,7п.м. | 2хАПвПуг-3(1х240/50) | 557.4 |  | 790000
3 | Кабельная линия 0,4кВ от БКТП-1250 (ТП 3) до ВРУ корп.2 | п.м.трассы | 127.01 | АПвБбШв- 4х185 | 1778.14 |  | 4650000
| Итого 2017 год | [5 empty] | 15440000
2018 год
Электроснабжение:
4 | Кабельная линия 0,4кВ от БКТП-1250кВА (ТП-2) до ВРУ корп.4 |  | 70 | АПвБШв-1,0 4х185; АПвБШв-1,04х240 | 280,00 280,00 |  | 1568000
2019 год
Электроснабжение:
5 | Кабельная линия 0,4кВ от БКТП-1250кВА (ТП-3) до ВРУ корп.3 |  | 162 | АПвБШв-1,0 4х185; АПвБШв 1,0 4х240 | 692,00 648,00 |  | 3752000
| Всего 2017г. 2018г. 2019г. | [5 empty] | 20760000

## Эл.сети
Справка по строящимся электросетям ООО "Ленинвест-Холдинг" на 2017-2018-2019 гг по корп.2, корп.3, корп.4 , (мкр. №6, г. Видное, 4-я очередь ).
№ П/п | Наименование сетей и сооружений | Ед.измерения | Объем дл.транш. | Диаметр и марка труб, кабелей | Длина трубопроводов, | Мощность | Стоимость
[5 empty] | кабелей. |  | Руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2017год
Электроснабжение:
1 | БКТП 2х1250кВА (ТП-3) | здан. | 1 |  |  |  | 10000000
2 | Кабельная линия 10кВ от РТП-29/2 до ТП-3 | п.м.трассы | 278.7 | 2хАПвПуг-3(1х240/50) | 557.4 |  | 790000
3 | Кабельная линия 0,4кВ от БКТП-1250 (ТП 3) до ВРУ корп.2 | п.м.трассы | 127.01 | АПвБбШв- 4х185 | 1778.14 |  | 4650000
| Итого 2017 год | [5 empty] | 15440000
2018 год
Электроснабжение:
4 | Кабельная линия 0,4кВ от БКТП-1250кВА (ТП-2) до ВРУ корп.4 |  | 70 | АПвБШв-1,0 4х185; АПвБШв-1,04х240 | 280,00 280,00 |  | 1568000
2019 год
Электроснабжение:
5 | Кабельная линия 0,4кВ от БКТП-1250кВА (ТП-3) до ВРУ корп.3 |  | 162 | АПвБШв-1,0 4х185; АПвБШв 1,0 4х240 | 692,00 648,00 |  | 3752000
| Всего 2017г. 2018г. 2019г. |  | 637.71 |  | 2335.54 |  | 20760000